## Лист
ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 100
ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п/ м с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п/ м с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п/ м с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п/ м с НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п/ м с НДС
| ПЭ100 SDR26 |  | ПЭ100 SDR21 |  | ПЭ100 SDR17 |  | ПЭ100 SDR13.6 |  | ПЭ100 SDR11
| PN 6.3 |  | PN 8.0 |  | PN 10.0 |  | PN 12.5 |  | PN 16.0
63 |  |  |  |  | 3.6 | 126.0402 | 4.7 | 153.1828 | 5.8 | 185.094
75 |  |  |  |  | 4.5 | 200.01 | 5.6 | 243.402 | 6.8 | 288.828
90 |  |  | 4.3 | 233.91 | 5.4 | 286.794 | 6.7 | 348.492 | 8.2 | 419.682
110 | 4.2 | 250.3176 | 5.3 | 312.0156 | 6.6 | 380.7648 | 8.1 | 460.0908 | 10 | 553.5192
125 | 4.8 | 362.052 | 6 | 447.48 | 7.4 | 544.434 | 9.2 | 665.57 | 11.4 | 806.82
140 | 5.4 | 456.52 | 6.7 | 560.028 | 8.3 | 684.78 | 10.3 | 834.618 | 12.7 | 1004.796
160 | 6.2 | 534.1284 | 7.7 | 653.9988 | 9.5 | 795.0228 | 11.8 | 969.54 | 14.6 | 1175.7876
180 | 6.9 | 747.834 | 8.2 | 922.08 | 10.7 | 1129.548 | 13.3 | 1380.408 | 16.4 | 1667.202
200 | 7.7 | 925.47 | 9.6 | 1141.074 | 11.9 | 1392.612 | 14.7 | 1692.966 | 18.2 | 2057.052
225 | 8.6 | 1036.5264 | 10.8 | 1285.0812 | 13.4 | 1575.9432 | 16.6 | 1921.452 | 20.5 | 2326.896
250 | 9.6 | 1442.106 | 11.9 | 1764.156 | 14.8 | 2175.702 | 18.4 | 2650.302 | 22.7 | 3203.55
280 | 10.7 | 1705.1022 | 13.4 | 2119.654 | 16.6 | 2588.604 | 20.6 | 3151.344 | 25.4 | 3807.874
315 | 12.1 | 2018.632 | 15 | 2471.084 | 18.7 | 3027.948 | 23.2 | 3706.626 | 28.6 | 4472.314
355 | 13.6 | 2540.692 | 16.9 | 3132.36 | 21.1 | 3863.244 | 26.1 | 4698.54 | 32.2 | 5673.052
400 | 15.3 | 3236.772 | 19.1 | 3522.51 | 23.7 | 4872.56 | 29.4 | 5951.484 | 36.3 | 7204.428
450 | 17.2 | 4647.69 | 21.5 | 5735.202 | 26.7 | 7020.69 | 33.1 | 8563.14 | 40.9 | 10362.552
500 | 19.1 | 5046.58 | 23.9 | 6229.916 | 29.7 | 7639.478 | 36.8 | 9310.07 | 45.4 | 11259.094
560 | 21.4 | 7178.664 | 26.7 | 8859.426 | 33.2 | 10876.476 | 41.2 | 13269.138 | 50.8 | 16017.75
630 | 24.1 | 8004.92 | 30 | 9832.13 | 37.4 | 12111.792 | 46.3 | 14756.896 | 57.2 | 17924.06
710 | 27.2 | 10180.17 | 33.9 | 12546.842 | 42.1 | 15383.368 | 52.2 | 18794.16 | 64.5 | 22796.62
800 | 30.6 | 13062.348 | 38.1 | 16111.992 | 47.4 | 19743.36 | 58.8 | 24150.36 | 72.6 | 32826.726
900 | 34.4 | 18549.402 | 42.9 | 22939.452 | 53.3 | 28080.726 | 66.1 | 34211.202 | 81.7 | 41527.5
1000 | 38.2 | 22939.452 | 47.7 | 28278.702 | 59.3 | 34606.476 | 73.5 | 42318.726 | 90.8 | 51217.702
1200 | 45.9 | 33024.702 | 57.2 | 40736.952 | 71.1 | 49833 | 88.2 | 60907.452
Стандартные длины: бухты ф63-90мм – 100 и 200м, ф110мм – от 150 до 350м, отрезки: ф90-1200мм - 12м